| 項目 | 品 名 | 規 格 說 明 | 數量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多媒體聯控系統控制盒 | - 可透過網路介控制任何RS232與IR設備 - 可以透過分享器, 讓一個 IP 分享器底下同時裝很多台控制器 - 串列速率：4800-115200 BPS - 工作電壓：7.5-15VDC - 工作電流：9V9VDC 400mA - 傳輸介面: RS232(9P,D-SUB) - 電源控制：AC110V 8A,隨時可以掃描電源的使用狀況,並可以透過web平台控制電源開關機,以達節能減碳的效益 - 使用環境：-10℃ 到 60℃，相對濕度為5%到80% - IR IN：需外接紅外線接收端子，為學習模式下之紅外線信號輸入，當輸入紅外線碼，即亮燈表示。 - IR1：為紅外線輸出，可外接紅外線傳送線至設備接收端，當輸出紅外線碼，即亮燈表示。 - 以上功能都同在一個控制盒 - 提供一年零件保固、一年工資免費、一年次工作日到府維修， 並附原製造廠授權銷售證明及後續維修保固證明。 | 1台 |  |
| 2 | 多媒體聯控控制後台系統平台 | - 系統提供遠端web管理介面，方便使用管理設備 - 中文操作介面，使用簡單方便 - 帳號管理功能：可依不同的單位設立不同的帳號密碼 - 系統設置： - 可依照不同的電視品牌設定不同的內碼操控無論是RS232控制與紅外線控制皆可透過同一選單控制 - 可依照不同的班級設定組群、班級、專科教室、其他等等,教室變更用途與變更班級可任意變更名稱 - 系統功能皆可作編輯、刪除、指令修改等功能 - 提供即時訊息廣播與數位電子佈告欄公告 - 電視頻道---遠端對電視開關/選擇頻道/調節音量 - 歷史排程記錄查詢功能 - 使用者可遠端遙控任何的多媒體設備,不需要到機房才可以控制 - 可以隨時View所有的電視目前的播放狀況 - 預約/排程---依照不同使用者，做不同時間不同頻道播放 - 可整合校園VOD影音伺服器系統與多媒體教學設備 - 數位看板---數位看板加深訊息曝光 - 校園統一控管顯示器、電視、投影機等多媒體設備 - 擁有多種佈告欄介面，及可設定輪播的方式。 - 可設定跑馬燈已及公告欄的字型與顏色。 - 有監控網路、電視電源及電視頻道等功能，可隨時了解電視使用狀況。 - 擁有帳號管理權限功能，可設定多位帳號及各種權限。 - 提供一年零件保固、一年工資免費、一年次工作日到府維修， 並附原製造廠授權銷售證明及後續維修保固證明。 | 1台 | 備 註 |